## TDSheet
Приложение №1 к договору на поставку товара № /ТМЦ-2020 от___________ 20__г
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п | Упр. номенклатура | Упр. характеристика | ГОСТ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. без НДС | Общее кол-во | Стоимость, руб. без НДС
1 | горелка запальная БКГН | модель БКГН 0114.000-02; габаритные размеры горелки в сборе 180х55х54мм; |  | шт |  | 2
2 | запально-защитное устройство 350мм | раздельного контроля пламени; комплектация 1.электрозапальник газовый 350мм -1шт; 2. источник высокого напряжения -1шт; 3. клапан электромагнитный (ВН-1/2Н-4) -1шт; 4. фотодатчик пламени -1шт; 5. сигнализатор горения - 2шт; 6. руководство по эксплуатации; 7. паспорт. |  | шт |  | 1
3 | запально-защитное устройство 800мм | раздельного контроля пламени; комплектация 1.электрозапальник газовый 800мм -1шт; 2. источник высокого напряжения -1шт; 3. клапан электромагнитный (ВН-1/2Н-4) -1шт; 4. фотодатчик пламени -1шт; 5. сигнализатор горения - 2шт; 6. руководство по эксплуатации; 7. паспорт. |  | шт |  | 6
4 | сервопривод SQN 30.121 A3500 | для горелки Oilon GP-90H.; артикул BPZ SQN30.121A3500; потребляемая мощность 6,5ВА; номинальный момент силы 1,5Нм; степень защиты IP40; класс безопасности I; тип двигателя синхронный; комплект поставки: концевых выключателей 2 шт.; вспомогательных выключателей 1 шт.; реле 2 шт.; Сальник Pg д |  | шт |  | 4
5 | сервопривод SQN 1055/80 | для горелки Weishaupt G7/1-D ZD.; артикул 11050000142-WE; напряжение 220В; частота 50Гц; потребляемая мощность 24ВА; крутящий момент 3,7 Нм; степень защиты IP54 |  | шт |  | 3
6 | форсунка Fluidics для жидкотопливной горелки Cib Unigas | для жидкотопливной горелки, тип 12; модель WR2; исполнение угол распыла 50 ̊, 300,00 kg/h |  | шт |  | 1
7 | форсунка Fluidics для жидкотопливной горелки Cib Unigas | для жидкотопливной горелки, тип 12; модель WR2; исполнение угол распыла 50 ̊, 600,00 kg/h |  | шт |  | 1
8 | форсунка Steinen | тип SS; назначение для дизельных горелок; пропускная способность 8,00гал/час; угол 60° |  | шт |  | 4
9 | электрод ионизации для горелки G7/1-D-ZD | назначение принадлежность горелки Weishaupt G7/1-D ZD; |  | шт |  | 2
10 | электрод розжига для горелки G7/1-D-ZD | назначение принадлежность горелки Weishaupt G7/1-D ZD; |  | шт |  | 2
Итого без НДС:
НДС 20%
Итого с НДС:
1. Поставляемый Товар должен быть новый, не бывший в употреблении.
2. Обязательно предоставление копии сертификатов качества на предлагаемый к поставке товар, выданных в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002г. № 184-ФЗ " О техническом регулировании" на имя изготовителя товара, а также другие документы, подтверждающие качество товара, паспортов и разрешений на поставляемый товар.
3. Упаковка должна обеспечивать возможность транспортировки всеми видами транспорта и позволить неоднократную перегрузку. Также она должна быть приспособленна к разгрузке автопогрузчиком.
4. Присутствие представителя Поставщика при разгрузке ТМЦ, обязательно.
5. Адрес доставки: г. Санкт-Петербург, Макулатурный проезд, д.11.
Поставщик: |  |  |  | Покупатель:
Заместитель генерального директора
по материально-техническому обеспечению
ГУП «ТЭК СПб»
__________________/ |  |  |  | _____________________/А.В. Блажко/