## Отчёт за 2019 год
Информация об инвестиционных программах1
Параметры формы
№ п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Вид деятельности: - Производство тепловой энергии. Некомбинированная выработка; Производство. Теплоноситель; Передача. Тепловая энергия; Передача. Теплоноситель; Сбыт. Тепловая энергия; Сбыт. Теплоноситель; Подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения Территория оказания услуг: -Г. Санкт-Петербург (40000000) Централизованная система теплоснабжения: - наименование отсутствует
|  |  | Инвестиционная программа в целом | Мероприятие2 | Мероприятие1 | Мероприятие2 | Мероприятие3 | Мероприятие4 | Мероприятие5 | Мероприятие6 | Мероприятие7 | Мероприятие8 | Мероприятие9 | Мероприятие10 | Мероприятие11 | Мероприятие12 | Мероприятие13
1 | 2 | 3 | 4 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.11 |  |  | 4.12
1 | Наименование инвестиционной программы/мероприятия | x | Инвестиционная программа Государственного унитарного предприятия «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» в сфере теплоснабжения на период 2019-2023 годы на территории Санкт-Петербурга |  | 1.1 Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей | 1.3 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей | 2.1 Строительство новых сетей | 2.2 Строительство иных объектов, за исключением тепловых сетей | 3.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3.2.1 Реконструкция ЦТП | 3.2.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов ФТС в целях снижения уровня износа сущетвующих объектов. | 3.2.3 Реконструкция или модернизация существующих объектов ФЭИ в целях снижения уровня износа сущетвующих объектов. | 3.2.4 Реконструкция и (или) модернизация существующих объектов вспомогательных филиалов в целях снижения уровня износа существующих объектов. | 4.1 Мероприятия на существующих объектах тепловых сетей и оборудовании ЦТП | 4.2 Мероприятия на существующих объектах филиала энергетических источников | 4.3 Мероприятия, направленные на повышение антитеррористической защищённости объектов | 5.2 Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
2 | Дата утверждения инвестиционной программы | x | 2018-12-14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
2.1 | Дата изменения инвестиционной программы | x | 2019-12-16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
3 | Цель инвестиционной программы | x | уменьшение удельных затрат (повышение КПД); снижение аварийности; прочее | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
4 | Наименование уполномоченного органа, утвердившего программу | x | Комитет по тарифам Санкт-Петербурга | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
5 | Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | x | согласовано с Комитететом по энергетике и инженерному обеспечению, согласование с с органами месного самоуправления не требуется | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
6 | Срок начала реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 2019-01-01 |  | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01 | 2019-01-01
7 | Срок окончания реализации инвестиционной программы/мероприятия | x | 2023-12-31 |  | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31
8 | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы: | тыс. руб. | 8532213.0895 | 0 | 127345.4417 | 599070.56 | 127726.826 | 10172.09 | 6031406.6915 | 312656.43 | 4519.72 | 862118.5703 | 11.93 | 12570.78 | 144359.1 | 300254.95 | 0
8.1 | 2019 | тыс. руб. | 8532213.0895 | 0 | 127345.4417 | 599070.56 | 127726.826 | 10172.09 | 6031406.6915 | 312656.43 | 4519.72 | 862118.5703 | 11.93 | 12570.78 | 144359.1 | 300254.95 | 0
8.1.1 | амортизация | тыс. руб. | 3466300.9878 |  | 0 | 0 | 127726.826 | 10172.09 | 2075786.6915 | 77735.53 | 4519.72 | 713163.3703 | 11.93 | 12570.78 | 144359.1 | 300254.95 | 0
8.1.2 | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. | 726416.0017 |  | 127345.4417 | 599070.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8.1.3 | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. | 4339496.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3955620 | 234920.9 | 0 | 148955.2 | 0 | 0 |  |  | 0
9 | Целевые показатели инвестиционной программы | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
9.1 | Срок окупаемости | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
9.1.1 | Факт | лет
9.1.2 | План | лет
9.2 | Перебои в снабжении потребителей | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
9.2.1 | Факт | час./чел.
9.2.2 | План | час./чел.
9.3 | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
9.3.1 | Факт | час./день
9.3.2 | План | час./день
9.4 | Доля потерь и неучтенного потребления | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
9.4.1 | Факт | %
9.4.2 | План | %
9.5 | Коэффициент потерь | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
9.5.1 | Факт | Гкал/км
9.5.2 | План | Гкал/км
9.6 | Износ систем коммунальной инфраструктуры | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
9.6.1 | Факт | %
9.6.2 | План | %
9.7 | Износ оборудования производства (котлы) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
9.7.1 | Факт | %
9.7.2 | План | %
9.8 | Износ оборудования передачи тепловой энергии (сети) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
9.8.1 | Факт | %
9.8.2 | План | %
9.9 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
9.9.1 | Факт | %
9.9.2 | План | %
9.10 | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
9.10.1 | Факт | %
9.10.2 | План | %
9.11 | Расход топлива | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
9.11.1 | Факт | т усл.топл/Гкал
9.11.2 | План | т усл.топл/Гкал
9.12 | Расход электроэнергии на выработку | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
9.12.1 | Факт | кВт.ч/Гкал
9.12.2 | План | кВт.ч/Гкал
9.13 | Расход электроэнергии на передачу | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
9.13.1 | Факт | кВт.ч/Гкал
9.13.2 | План | кВт.ч/Гкал
9.14 | Количество аварий (с учетом котельных) | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
9.14.1 | Факт | ед.
9.14.2 | План | ед.
9.15 | Количество аварий на тепловых сетях | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
9.15.1 | Факт | ед./км
9.15.2 | План | ед./км
9.16 | Производительность труда | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x
9.16.1 | Факт | тыс. руб./чел.
9.16.2 | План | тыс. руб./чел.
10.0 | Использовано инвестиционных средств всего в отчетном периоде, в том числе: | тыс. руб. | 7246620.0883 | 0 | 51974.9709 | 168511.6289 | 126509.7684 | 5147.857 | 5707575.1895 | 257395.5128 | 2040.3588 | 718573.7515 | 0 | 8094.3919 | 160764.3618 | 40032.2968 | 0
10.0.1 | I квартал | тыс. руб. | 617581.943 | 0 | 22793.8786 | 27215.6475 | 11393.0344 | 0 | 402860.7988 | 13075.2505 | 422.881 | 125704.3173 | 0 | 0 | 12947.1611 | 1168.9738 | 0
10.0.2 | II квартал | тыс. руб. | 2000981.4445 | 0 | 11947.0595 | 32350.0723 | 5684.6622 | 0 | 1730644.4858 | 112758.8717 | 84.4653 | 73329.7462 | 0 | 0 | 34182.0814 | 0 | 0
10.0.3 | III квартал | тыс. руб. | 2380141.2879 | 0 | 2907.113 | 11020.1516 | 109425.2451 | 5147.857 | 2041312.2984 | 85113.972 | 397.0961 | 78189.867 | 0 | 8094.3919 | 9178.3447 | 29354.951 | 0
10.0.4 | IV квартал | тыс. руб. | 2247915.4129 | 0 | 14326.9197 | 97925.7574 | 6.8266 | 0 | 1532757.6066 | 46447.4186 | 1135.9163 | 441349.821 | 0 | 0 | 104456.7746 | 9508.372 | 0
10.1 | амортизация | тыс. руб. | 2962622.3124 | 0 | 0 | 0 | 126509.7684 | 5147.857 | 1910256.989 | 100317.2424 | 2040.3588 | 609459.0463 | 0 | 8094.3919 | 160764.3618 | 40032.2968 | 0
10.1.1 | I квартал | тыс. руб. | 395376.2288 |  | 0 | 0 | 11393.0344 | 0 | 259383.6484 | 0 | 422.881 | 110060.5301 | 0 | 0 | 12947.1611 | 1168.9738 | 0
10.1.2 | II квартал | тыс. руб. | 821379.1086 |  | 0 | 0 | 5684.6622 | 0 | 670654.9108 | 40833.5027 | 84.4653 | 69939.4862 | 0 | 0 | 34182.0814 | 0 | 0
10.1.3 | III квартал | тыс. руб. | 832263.214 |  | 0 | 0 | 109425.2451 | 5147.857 | 571212.1111 | 25828.852 | 397.0961 | 73624.365 | 0 | 8094.3919 | 9178.3447 | 29354.951 | 0
10.1.4 | IV квартал | тыс. руб. | 913603.761 |  | 0 | 0 | 6.8266 | 0 | 409006.3188 | 33654.8877 | 1135.9163 | 355834.665 | 0 | 0 | 104456.7746 | 9508.372 | 0
10.2 | плата за подключение (технологическое присоединение) | тыс. руб. | 220486.5997 | 0 | 51974.9709 | 168511.6289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10.2.1 | I квартал | тыс. руб. | 50009.5261 |  | 22793.8786 | 27215.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10.2.2 | II квартал | тыс. руб. | 44297.1318 |  | 11947.0595 | 32350.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10.2.3 | III квартал | тыс. руб. | 13927.2646 |  | 2907.113 | 11020.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10.2.4 | IV квартал | тыс. руб. | 112252.6771 |  | 14326.9197 | 97925.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
10.3 | бюджет субъекта Российской Федерации | тыс. руб. | 4063511.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797318.2005 | 157078.2704 | 0 | 109114.7053 | 0 | 0 | 0 |  | 0
10.3.1 | I квартал | тыс. руб. | 172196.1881 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 143477.1504 | 13075.2505 | 0 | 15643.7872 | 0 | 0 |  |  | 0
10.3.2 | II квартал | тыс. руб. | 1135305.204 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059989.575 | 71925.369 | 0 | 3390.26 | 0 | 0 |  |  | 0
10.3.3 | III квартал | тыс. руб. | 1533950.8093 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470100.1873 | 59285.12 | 0 | 4565.502 | 0 | 0 |  |  | 0
10.3.4 | IV квартал | тыс. руб. | 1222058.9748 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1123751.2878 | 12792.531 | 0 | 85515.1561 | 0 | 0 |  |  | 0

## Целевые показатели отчёт
Форма 6.2-ИП ТС
Отчёт о достижении показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
Государственного унитарного предприятия "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"
в сфере теплоснабжения за 2019год
(город Санкт-Петербург)
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надёжности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловыи сетям
|  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
|  | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 1 | 2 | ср диам мм | длинна в 2 тр метр
1 | Строительство тепловой сети по ул.Стахановцев, Перевозный пер. от ТК-14 в Квартале 25 Малой Охты до ТК-3 в Квартале 12 Малой Охты с вводами в Квартал 11 Малой Охты | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9296 | 5.9296 | 1343.9513 | 1343.9513 | 222.3 | 1390.1 | 309019.23 | 309.0192 | #REF! | 4.3491 | 4.3491 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Магистральная тепловая сеть по адресу: Поклонная гора, от ТК-1 на пр.Тореза до ПНС (пр.Энгельса,д.73 корп.3), УТ-1, УТ-2, до пр.Энгельса; от УТ-2 до ТК-3, ТК-4, ТК-5, ул.Рашетова, д.6, д.13 корп.1 | 0.0046847 | 0.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0905 | 22.0905 | 1999.3479 | 1999.3479 | 84.8 | 1067.3 | 90507.04 | 90.507 | #REF! | 22.0905 | 22.0905 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Магистральные тепловые сети по адресу: г.Кронштадт, Посадская ул. от ТК-10 на ул.Мартынова до ТК-8(ТК-9сущ) к Андреевской ул. и от ТК-3 на Посадской ул. до домов: Посадская ул., 41, 43, 45, 49 | 0.0053 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.655 | 5.655 | 1513.0892 | 1513.0892 | 315.6 | 847.8 | 267565.68 | 267.5657 | #REF! | 5.655 | 5.655 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | Магистральные тепловые сети по адресу: пр.Ветеранов от ТК-2 через ТК-13 до ТК-7 за Авангардной ул. с вводами к домам и по ул.Партизана Германа от пр.Ветеранов | 0.013409 | 0.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.149 | 11.149 | 3382.2726 | 3382.2726 | 226 | 1342.35 | 303371.1 | 303.3711 | #REF! | 11.149 | 11.149 | #REF! | #REF! | #REF!
5 | Тепловые сети по адресу:6-ая Красносельская котельная по адресу ул.Политрука Пасечника, 16 корп.4 до ТК-32 и опуска перед ТК-45; от ТК-29а до ТК-29б и домов: ул. Политрука Пасечника, 2, 4, 6; от ТК-28 до домов: ул.Политрука Пасечника, 6к.2, 10к.2 | 0.0068 | 0.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.859 | 2.859 | 1122.6147 | 1122.6147 | 366.6 | 1071.1 | 392665.26 | 392.6653 | #REF! | 2.859 | 2.859 | #REF! | #REF! | #REF!
6 | Тепловые сети по адресу:Квартал 5а Красного Села, от ТК-17 к домам и ЦТП по адресу ул.Свободы, д.14 корп.2 лит.А | 0.022459 | 0.0258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3146 | 1.3146 | 905.1023 | 905.1023 | 454.8 | 1513.9 | 688521.72 | 688.5217 | #REF! | 1.3146 | 1.3146 | #REF! | #REF! | #REF!
7 | Тепловые сети по адресу: Квартал 3 Малой Охты | 0.020928 | 0.0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4079 | 5.4079 | 1265.1875 | 1265.1875 | 163.2 | 1433.52 | 233950.464 | 233.9505 | #REF! | 5.4079 | 5.4079 | #REF! | #REF! | #REF!
8 | Реконструкция тепловых сетей по адресу: Квартал 5А Бывшего Комендантского Аэродрома | 0.0067 | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0905 | 22.0905 | 1999.3479 | 1999.3479 | 310.8 | 1650.72 | 513043.776 | 513.0438 | #REF! | 3.897 | 3.897 | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Тепловые сети в Кварталах 37-38 Московского района: котельная по адресу: Бассейная ул., д.59, корп.2 лит.А - Бассейная ул., д.55, д.57, д.59, д.61; ул.Фрунзе, д.18, д.22, д.22а; пр.Юрия Гагарина, д.17, | 0.0036173 | 0.0036173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1111 | 5.1111 | 648.8304 | 648.8304 | 114.8 | 1105.8 | 126945.84 | 126.9458 | #REF! | 5.1111 | 5.1111 | #REF! | #REF! | #REF!
10 | Тепловые сети по адресу: Квартал 4 Шувалово-Озерки, ТК-1 - ул.Шостаковича, д.1/9 - ул.Симонова, д.7 корп.1, д.9 корп.3; пр.Просвещения, 32 корп.2 - ул.Шостаковича, 5 корп.4, 5, пр.Энгельса, 150 корп.1; ТК-4 - ул.Шостаковича, д.5 корп.1 | 0.0034308 | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3282 | 6.3282 | 2375.5655 | 2375.5655 | 143.1 | 2623.3 | 375394.23 | 375.3942 | #REF! | 6.3282 | 6.3282 | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Тепловые сети по адресу:Квартал 16 Шувалово - Озерки : УТ-1 - пр.Просвещения, д.46 корп.1, 2, 4, ЦТП-пр.Просвещения, д.46 корп.3, ул.И.Фомина, д.13 корп.1; ТК-5 - Сиреневый б-р, д.9, ЦТП - пр.Художников, д.30 корп.3 | 0.010398 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9296 | 5.9296 | 1343.9513 | 1343.9513 | 147.3 | 1538.7 | 226650.51 | 226.6505 | #REF! | 5.9296 | 5.9296 | #REF! | #REF! | #REF!
12 | Тепловые сети по адресу: Квартал 19 ШО: пр.Просвещения, д.35, пр.Художников, д.26; Квартал 21 ШО, от ТК-122 до дома Придорожная ал., 30; квартал 22 ШО, ТК-1 - Сиреневый б-р, д.16 корп.1, д.18; пр.Тореза, д.72 | 0.017213 | 0.0191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2344 | 6.2344 | 710.6044 | 710.6044 | 109 | 1045.7 | 113981.3 | 113.9813 | #REF! | 6.2344 | 6.2344 | #REF! | #REF! | #REF!
13 | Котельная "3 Фрунзенская" по адресу: ул.Софийская.,54 корп .2 Лит.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.082 | 187.97 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Котельная "1-я Правобережная" по адресу: ул.Крыленко, д.4, лит.А. | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.9409 | 163.07 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Котельная "8-Выборгская" по адресу: Астраханская ул., д.18, лит.А | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.3829 | 173.65 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Котельная "Приморская" по адресу: ул. Оптиков, д. 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.8335 | 176.15 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Котельная 2-я Пушкинская, СПб, г.Пушкин, Автомобильная ул., д. 4., корп.2 Котел ДКВр 10/13 №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.86 | 164.62 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Котельная 1-я Колпинская, п. Тельмана, Красноборская ул., д. 3 лит. А. Котёл ПТВМ-30М №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.39 | 165.43 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Колпино, Заводской пр. д.1, лит.Б котел Е-1,0-0,9 №2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.74 | 185.85 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Реконструкция магистральных тепловых сетей г. Пушкине по бульвару Алексея Толстого от ТК-1 до ТК-3 по Школьной ул. | 0.0055 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6152 | 3.6152 | 1287 | 1287
21 | Реконструкция тепловых сетей в г. Колпино, ввод тепловой сети в квартал 13 от ТК-5ПР по Пролетарской ул. до ТК-4-б у дома 48 по Пролетарской ул. | 0.0058 | 0.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1733 | 5.1733 | 388 | 388
22 | Реконструкция магистральных тепловых сетей в г. Колпино от ТК-7а по ул.Карла Маркса до ТК-11 на пл. Коммуны. | 0.0118 | 0.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1739 | 4.1739 | 672 | 672
23 | Реконструкция тепловых сетей в пос.Металлострой от котельной по адресу: ул.Богайчука д.3 на участке от дома Полевая ул., 27 до домов: Садовая ул., 20, 22, 21корп.1, 2, 3. | 0.0275 | 0.0275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2424 | 7.2424 | 478 | 478
24 | Реконструкция тепловых сетей г. Павловске от котельной по адресу ул. Васенко,д.32 до домов: Конюшенная ул.,д.14,28,ул. Васенко ,д.18 , Лебединая ул., д.14,л.ул.Березовая, д.12, Гуммолосаровская ул., д.14 и ТК у дома Конюшенная ул., д.26. | 0.0174 | 0.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2391 | 6.2391 | 2009 | 2009
25 | Реконструкции тепловых сетей г.Пушкин, от ТК-3 к домам: Дворцовая,д.6,д.8,д.10,д.12, Академический пр., д.6,д.8,д.10,д.12. | 0.0239 | 0.0239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6081 | 5.6081 | 415 | 415
26 | Реконструкция тепловых сетей и трубопроводов ГВС от ведомственной котельной НАО "СВЕЗА Усть-Ижора" по адресу: пос. Понтонный, ул. Фанерная, д.5 | 0.021 | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5535 | 7.5535 | 2239 | 2239
27 | Реконструкция тепловых сетей в пос. Шушары, от УТ-3 на углу Первомайской ул. к домам: Школьная ул., д.д.18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0155 | 6.0155 | 699 | 699
28 | Реконструкция магистральных тепловых сетей г. Колпино по Павловской ул., от ТК-9 ул. Братьев Радченко с пересечкой ул. Веры Слуцкой до ТК-6п ул. Карла Маркса | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9931 | 3.9931 | 460 | 460
29 | Реконструкция магистральных тепловых сетей в г. Колпино , по бульв. Трудящихся от ТК-6 до ТК-11 угол ул. Веры Слуцкой | 0.0037 | 0.0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7105 | 3.7105 | 1010 | 1010
30 | Реконструкция магистральной тепловой сети в г. Пушкин от котельной по адресу: Красносельское шоссе, д.7а, лит.Н до врезки на здания ГУП "Водоканал" | 0.0035 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1545 | 4.1545 | 578 | 578
31 | Реконструкция тепловых сетей г. Пушкин ,нежилая зона от ТК-2 по Автомобильной ул. до ТК-3 в сторону здания Промышленная ул.,д.15 | 0.003 | 0.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0436 | 5.0436 | 492 | 492
32 | Реконструкция тепловых сетей от котельной по адресу: г. Павловск, Елизаветинская ул., д.21, лит.А на участке: от д.9, корп.2 Елизаветинская ул. до домов Елизаветинская ул., д.д.2, 4 | 0.024 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.351 | 6.351 | 226 | 226
33 | Реконструкция тепловых сетей в г. Колпино к зданию по адресу: Загородная ул., д.63, лит.Б | 0.0088 | 0.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8463 | 4.8463 | 300 | 300