## Slide 1: Градиентная теплометрия - инновационная разработка СПбПУ для теплоэнергетики Санкт-Петербурга
Профессор кафедры «Теплофизика энергетических установок» СПбПУ
д.т.н. Андрей Владимирович МИТЯКОВ

## Slide 2: Тепловые потоки

## Slide 3: Датчики теплового потока типа вспомогательной стенки
Твердое тело
Датчик
Теплопроводность
Конвекция
Излучение
Тепловой поток
мВ
Полярность сигнала зависит от направления теплового потока

## Slide 4: Датчики теплового потока типа вспомогательной стенки
Гетерогенные
Поперечного типа
Продольного типа
Датчики на основе висмута (Н.П.Дивин, 1970, СССР)
Датчики на основе гипертермопар (О.А.Геращенко, 1970, СССР)
Тепловой поток
Электри-ческий ток
Тепловой поток
Электри-ческий ток
Моно-кристаллические
Датчики на основе искусственных анизотропных материалов (2007, Россия)

## Slide 5: Градиентная теплометрия в топках котельных агрегатов
ГГДТП на вставке
Вставки с ГГДТП
32 м
Температурная вставка ЦКТИ с поперечной канавкой
измерительный участок экранной трубы
спай термопары
канавка
ГГДТП
Измерительная вставка с ГГДТП
трубка для вывода термоэлектродов
(плавник условно не показан)
(плавник условно не показан)
65х8,5
60
65х8,5
60
28х3
28х3

## Slide 6: Градиентная теплометрия в камере сгорания ДВС
ГДТП
Схема установки ГДТП
А
А
Зонд с ГГДТП
Теплограмма (ГДТП из висмута)
γ, °
-360
0
360
720
0
40
80
120
q, кВт/м2
С подачей топлива, 1320 об/мин
Без подачи топлива, 870 об/мин
Дизель «Indenor XL4D»
Chart: 
Теплограмма (ГГДТП никель+сталь)
q, кВт/м2
γ, °
Зонд с ГГДТП

## Slide 7: Теплометрия при конденсации пара (стенд PPOOLEX)

## Slide 8: Теплометрия при обратной конденсации пара в трубах парогенераторов АЭС

## Slide 9: Градиентная теплометрия для решения задач теплоэнергетики Санкт-Петербурга и Северо-западного региона РФ
Контроль технического состояния тепловых сетей неразрушающим методом градиентной теплометрии (внешним сканированием градиентным датчиком теплового потока);
Проверка тепловой изоляции тепловых камер при их реконструкции и строительстве;
Разработка и исследования трубопровода с теплоизоляционным воздушным зазором.

## Slide 10: Передвижная энергоэкологическая лаборатория
Проведение энергоаудита любой сложности на объектах Санкт-Петербурга и Северо-западного региона РФ